## Лист1
| ЧЕМПИОНАТ | I Региональный чемпионат WSR2016
| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ | ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (18 ELECTRICAL INSTALLATION)
Версия
Главный эксперт
Заместитель Главного эксперта
Технический эксперт
Эксперт по CIS
| Количество участников | 10
НА 10 УЧАСТНИКОВ (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)
Оборудование, инструменты и мебель
№ | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во
1 | Рабочая кабинка с потолком и номером. | Размеры: 2400 мм ширина фронтального проёма x 1600 мм внутренней стенки x 1200 мм глубина x 2400 мм высота, толщина листов 18мм, материал фанера или ДСП Освещение местное: светильник 40 Вт Электроснабжение: 1 х 3 ф. U=380В, 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт. http://forum.worldskills.ru/download/file.php?id=1438&sid=50422b3ef44ff49685b9fa9468fd9b22 | шт | 12
2 | Верстак | ширина 700 мм, длина 2000 мм, высота 840 мм, | шт | 10
8 | Стул; | На усмотрение организатора | шт | 10
9 | Ящик для материалов (пластиковый короб) | 560x390x280 | шт | 10
10 | Корзина для мусора; | На усмотрение организатора | шт | 10
11 | Диэлектрический коврик; | На усмотрение организатора | шт | 10
12 | Веник и совок; | На усмотрение организатора | шт | 10
13 | Тиски | 5" поворотные 125, должны быть прикручены к верстаку | шт | 10
14 | Площадка | (3 ступени) | шт | 10
15 | Инструментальная тележка трех ярусная открытая |  | шт | 10
16 | Пластиковый конверт А4 | На усмотрение организатора | шт | 10
17 | Таблички участников | фото, имя, флаг, логотип, название организации. Должны быть читаемы и размещены на каждом рабочем месте участника | шт | 10
Расходные материалы (комплектующие)
Модуль 1
Щит учетно-распределительный (ЩУР)
№ | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во
1 | Корпус металлический ЩРн-24з-1 74 IP54 "UNIVERSAL" | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-korpusa-modulnyje-metallicheskije-korpusa-modulnyje-raspredelitelnyje-shhrn-i-shhrv-serii-universal/23511/ | шт | 10
2 | Счетчик 3фазн STAR 301 IEK | http://iek5.ru/products/schetchiki-elektroenergii/31586/ | шт | 10
3 | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 32А 4,5кА х-ка С ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-modulnoje-oborudovanije-avtomaticheskije-vykluchateli-do-100a-avtomaticheskije-vykluchateli-va47-29/21304/ | шт | 10
4 | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-modulnoje-oborudovanije-avtomaticheskije-vykluchateli-do-100a-avtomaticheskije-vykluchateli-va47-29/21298/ | шт | 20
5 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-ogranichiteli-na-din-rejku/24910/ | шт | 60
6 | Шина соединительная типа PIN (штырь) 3Р 63А (шаг 18мм, 6 штырей) ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-shiny-sojedinitelnyje/28009/ | шт | 10
7 | Лоток проволочный 35х100 | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-kabelenesushhije-sistemy-provolochnyje-lotki-i-aksessuary/30421/ | м | 60
8 | Кронштейн настенный осн.100 мм. INOX | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-kabelenesushhije-sistemy-aksessuary-dla-metallicheskih-lotkov-kronshtejn/30289/ | шт | 70
9 | Соединительный комплект двойной MDS20 | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-kabelenesushhije-sistemy-aksessuary-dla-metallicheskih-lotkov-aksessuary-dla-metallicheskih-lotkov-bolty/27000/ | шт | 200
10 | Монтажная плата | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-metallicheskije-obolochki-elementy-korpusov/24580/ | шт | 60
11 | Наконечник-гильза Е6012 6мм2 с изолированным фланцем (черный) ИЭК (20 шт) | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-nakonechniki-otvetviteli-sojediniteli-nakonechniki-gilzy-je-mednyje-luzhenyje/24801/ | упак | 10
12 | Кабель ВВГ-нг (А)-LS 5х4 | https://e-kc.ru/cena/cable-vvgng-5-4 | м | 120
13 | Вилка переносная ССИ-025, 32А ИЭК | http://iek5.ru/products/obshheje-silovyje-razemy-silovyje-razjemy-serii-magnum/21747/ | шт | 10
Щит управления (ЩУ)
№ | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во
1 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-metallicheskije-obolochki-shhity-s-montazhnoj-panelju/23404/ | шт | 10
2 | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка С ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-modulnoje-oborudovanije-avtomaticheskije-vykluchateli-do-100a-avtomaticheskije-vykluchateli-va47-29/21289/ | шт | 10
3 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-modulnoje-oborudovanije-avtomaticheskije-vykluchateli-do-100a-avtomaticheskije-vykluchateli-va47-29/21229/ | шт | 10
4 | Звонок ЗД-47 на DIN-рейку ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-modulnoje-oborudovanije-zvonok-zd-47/22667/ | шт | 10
| ОВЕН ПР110-220.8ДФ.4Р | http://www.owen.ru/catalog/programmiruemoe_rele_pr200/49103799 | шт | 10
| DIN-рейка (25см) оцинкованная | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-din-rejki/20996/ | шт | 10
| DIN-рейка (30см) оцинкованная | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-kabelenesushhije-sistemy-kabel-kanaly-i-aksessuary-perforirovannyj-kabel-kanal-serii-impakt/22735/ | шт | 20
| Кабель канал перфорированный 25х60 перф. "ИМПАКТ" | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-kabelenesushhije-sistemy-kabel-kanaly-i-aksessuary-perforirovannyj-kabel-kanal-serii-impakt/22735/ | шт | 20
| Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) L+PEN 2х7 ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-shiny-nulevyje-v-korpuse/27847/ | шт | 10
| Контактор КМИ-22510 25А 230В/АС3 1НО ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-promyshlennyh-ustanovok-kommutacionnoje-oborudovanije-kontaktory-malogabaritnyje-serii-kmi/23143/ | шт | 20
| Реле РТИ-1305 электротепловое 0,63-1,0А ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-promyshlennyh-ustanovok-ustrojstva-zashhity-dvigatelej-rele-elektroteplovoje-serii-rti/26113/ | шт | 10
| Механизм блокировки для КМИ (09-32А) | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-promyshlennyh-ustanovok-kommutacionnoje-oborudovanije-dopolnitelnyje-ustrojstva-dla-kontaktorov-kmi-i-kti-katushki-upravlenija-dla-kontaktorov-kmi-i-kti--mehanizmy-blokirovki-dla-reversivnoj-skhemy-kmi/24539/ | шт | 10
| Спираль монтажная СМ-19-15 | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-spiral-montazhnaja-sm/27007/ | м | 10
| Сальник PG 21 диаметр проводника 15-18мм IP54 ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-salniki/26435/ | шт | 130
| Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-ogranichiteli-na-din-rejku/24910/ | шт | 100
| Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-klemmnyje-zazhimy-serii-zni/22636/ | шт | 330
| Зажим наборный ЗНИ-4мм2 РЕ ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-klemmnyje-zazhimy-serii-zni/22635/ | шт | 10
| Пластиковая заглушка ЗНИ-4мм2 серый ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-klemmnyje-zazhimy-serii-zni/22471/ | шт | 20
| Выключатель концевой ОВЕН MTB4-LZ8104 | http://www.owen.ru/catalog/meyertec_kontcevie_viklyuchateli/mtb4_lz | шт | 20
| Лампа AL-22TE сигнальная d22мм белый неон/240В цилиндр ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-promyshlennyh-ustanovok-ustrojstva-podachi-komand-i-signalov-svetosignalnyje-indikatory-knopki-upravlenija-i-perekluchateli/23951/ | шт | 10
| Лампа AL-22TE сигнальная d22мм красный неон/240В цилиндр ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-promyshlennyh-ustanovok-ustrojstva-podachi-komand-i-signalov-svetosignalnyje-indikatory-knopki-upravlenija-i-perekluchateli/23954/ | шт | 10
| Кнопка ABLFS-22 красный d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-promyshlennyh-ustanovok-ustrojstva-podachi-komand-i-signalov-svetosignalnyje-indikatory-knopki-upravlenija-i-perekluchateli/22990/ | шт | 20
| Кнопка ABLFS-22 зеленый d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-promyshlennyh-ustanovok-ustrojstva-podachi-komand-i-signalov-svetosignalnyje-indikatory-knopki-upravlenija-i-perekluchateli/22989/ | шт | 40
5 | Кнопка AE-22 "Грибок" с фиксацией красный d22мм 240В 1з+1р ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-promyshlennyh-ustanovok-ustrojstva-podachi-komand-i-signalov-svetosignalnyje-indikatory-knopki-upravlenija-i-perekluchateli/22993/ | шт | 10
6 | Держатель маркировки DM18x25 | http://iek5.ru/products/prochije-tovary-iek/22341/ | шт | 100
7 | Розетка стационарная ССИ-114 16А | http://iek5.ru/products/obshheje-silovyje-razemy-silovyje-razjemy-serii-magnum/26237/ | шт | 10
8 | Кнопочный пост (КП103) на 3 места | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-promyshlennyh-ustanovok-ustrojstva-podachi-komand-i-signalov-korpusa-postov-kp-dla-ustanovki-knopok-upravlenija/23347/ | шт | 10
9 | Муфта труба-коробка IP65 BS20 ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-kabelenesushhije-sistemy-truby-dla-prokladki-kabela-aksessuary-dla-trub-ip65/24650/ | шт | 40
| Труба гофр.ПНД d 20 с зондом ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-kabelenesushhije-sistemy-truby-dla-prokladki-kabela-truby-gofrirovannyje-pnd/27553/ | м | 26
10 | Держатель с защёлкой CF 20 ИЭК | http://iek5.ru/products/prochije-tovary-iek/22351/ | шт | 100
11 | Труба гофр.ПНД d 16 с зондом ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-kabelenesushhije-sistemy-truby-dla-prokladki-kabela-truby-gofrirovannyje-pnd/27553/ | м | 16
12 | Держатель с защёлкой CF 16 ИЭК | http://iek5.ru/products/prochije-tovary-iek/22351/ | шт | 260
13 | Саморезы по металлу с пером | На усмотрение организатора | шт | 110
14 | Саморезы по дереву 3,5х19 | На усмотрение организатора | шт | 500
16 | Провод ПВ3 1х2,5 (желто-зеленый) | На усмотрение организатора | м | 40
17 | Провод ПВ3 1х2,5 (синий) | На усмотрение организатора | м | 40
18 | Провод ПВ3 1х2,5 (белый) | На усмотрение организатора | м | 90
20 | Провод ПВ3 1х1,5 (синий) | На усмотрение организатора | м | 100
21 | Провод ПВ3 1х1,5 (белый) | На усмотрение организатора | м | 200
21экв | Наконечник-гильза Е1508 1,5мм2 с изолированным фланцем (красный) (100 шт) ИЭК | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-nakonechniki-otvetviteli-sojediniteli-nakonechniki-gilzy-je-mednyje-luzhenyje/24791/ | упак | 10
22 | Наконечник-гильза НГИ2 1,5-12 с изолированным фланцем (красный) (100 шт) ИЭК | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-nakonechniki-otvetviteli-sojediniteli-nakonechniki-gilzy-ngi2-mednyje-luzhenyje-s-izolirovannym-flancem-pod-dva-provoda/24862/ | упак | 10
23 | Наконечник-гильза Е2508 2,5мм2 с изолированным фланцем (синий) ИЭК (100 шт) | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-nakonechniki-otvetviteli-sojediniteli-nakonechniki-gilzy-je-mednyje-luzhenyje/24795/ | упак | 10
24 | Наконечник-гильза НГИ2 2,5-12 с изолированным фланцем (синий) ИЭК (100 шт) | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-nakonechniki-otvetviteli-sojediniteli-nakonechniki-gilzy-ngi2-mednyje-luzhenyje-s-izolirovannym-flancem-pod-dva-provoda/24870/ | упак | 10
26 | Изолента ПВХ (синий) | На усмотрение организатора | шт | 10
27 | Изолента ПВХ (желто-зеленый) | На усмотрение организатора | шт | 10
28 | Изолента ПВХ (белый/черный/красный) | На усмотрение организатора | шт | 10
29 | Маркер МКН-"0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 1,5 мм2 (150шт/упак) IEK | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-markery-kabelnyje/29836/ | упак | 10
30 | Маркер МКН-"0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 2,5 мм2 (100шт/упак) IEK | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-markery-kabelnyje/29837/ | упак | 10
31 | Площадка самоклеящаяся 25х25 белая под хомуты (20шт) ИЭК | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-samoklejashhijesa-ploshhadki-nejlonovyje/25300/ | упак | 10
32 | Хомут 4,8х160мм нейлон черные (100шт) ИЭК | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-khomuty-khomuty-kabelnyje-nejlonovyje/27720/ | упак | 10
Модуль 2
Щит освещения (ЩО)
№ | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во
1 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-metallicheskije-obolochki-shhity-s-montazhnoj-panelju/23404/ | шт | 10
2 | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка С ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-modulnoje-oborudovanije-avtomaticheskije-vykluchateli-do-100a-avtomaticheskije-vykluchateli-va47-29/21289/ | шт | 10
3 | Сигнальная лампа ЛС-47М (красная) (матрица) ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-modulnoje-oborudovanije-signalnyje-lampy-signalnyje-lampy-ls-47-s-neonovoj-lampoj-i-ls-47m-so-svetodiodnoj-matricej/26835/ | шт | 10
4 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | http://iek5.ru/smart_search/?QUERY=%C0%E2%F2.+%E2%FB%EA%EB.+%C2%C047-29+1%D0+6%C0+4%2C5%EA%C0+%F5-%EA%E0+%D1+%C8%DD%CA&s= | шт | 30
5 | АВДТ32М С10 30мА - Автоматический Выключатель Диф. Тока ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-modulnoje-oborudovanije-ustrojstva-zashhity-ot-differencialnogo-toka-avtomaticheskije-vykluchateli-differencialnogo-toka-avdt32/29934/ | шт | 10
6 | Контактор модульный КМ20-20 AC/DC ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-modulnoje-oborudovanije-kontaktory-modulnyje-km/23285/ | шт | 10
7 | Реле времени с задержкой на включение RV-01 (евроавтоматика) | http://fif.by/catalog/rv-01 | шт | 10
8 | Реле времени с задержкой на выключение РО-415 (евроавтоматика) | http://fif.by/catalog/po-415 | шт | 10
9 | Шина соединительная типа PIN (штырь) 3Р 63А (шаг 18мм, 6 штырей) ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-shiny-sojedinitelnyje/28009/ | шт | 10
| DIN-рейка (30см) оцинкованная | http://www.etm.ru/cat/nn/9871335/ | шт | 30
| Кросс-модуль N+PE | http://220pro.ru/catalog/krossmoduli/ | шт | 10
10 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-ogranichiteli-na-din-rejku/24910/ | шт | 70
11 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-klemmnyje-zazhimy-serii-zni/22636/ | шт | 90
12 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) синий ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-klemmnyje-zazhimy-serii-zni/22637/ | шт | 50
13 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 РЕ ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-klemmnyje-zazhimy-serii-zni/22635/ | шт | 50
14 | Пластиковая заглушка ЗНИ-4мм2 серый ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-klemmnyje-zazhimy-serii-zni/22471/ | шт | 20
15 | Кабель-канал 100х60 "ПРАЙМЕР" парапетный | http://iek5.ru/products/prochije-tovary-iek/22790/ | м | 35
16 | Плоский изменяемый угол для К.К. "Праймер" 100х60 | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-kabelenesushhije-sistemy-kabel-kanaly-i-aksessuary-parapetnyje-kabel-kanaly/25292/ | шт | 10
17 | Заглушка для К.К. "Праймер" 100х60 | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-kabelenesushhije-sistemy-kabel-kanaly-i-aksessuary-parapetnyje-kabel-kanaly/22474/ | шт | 10
18 | Рамка и суппорт для К.К. универсал. на 2 модуля | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-kabelenesushhije-sistemy-kabel-kanaly-i-aksessuary-parapetnyje-kabel-kanaly/26003/ | шт | 48
19 | Выключатель проходной (переключатель) одноклавишный на 2 модуля. ВК4-21-00-П | http://iek5.ru/products/prochije-tovary-iek/22200/ | шт | 20
20 | Выключатель одноклавишный на 2 модуля. ВКО-21-00-П | http://iek5.ru/products/prochije-tovary-iek/22198/ | шт | 10
21 | ВС20-1-0-ГПБ выкл 1кл кноп.о/у IP54 ГЕРМЕС PLUS (цвет клавиши: белый) | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-elektroustanovochnyje-izdelija-serija-germes-plus-ip54/21983/ | шт | 10
22 | РКС-20-32-П-К Розетка с з/к 2к (на 2 модуля) красная IEK | http://iek5.ru/products/prochije-tovary-iek/30741/ | шт | 10
23 | Вентилятор проточный Вентс 100 ВКОк | http://www.vents-spb.ru/catalog/kanalnye_ventilyatory/ventilyator_vents_100_vkok_turbo_100_vkok_turbo/ | шт | 10
24 | Светильник ЛСП3907 ЭПРА 1х18Вт IP65 ИЭК | http://iek5.ru/products/svetotehnika-svetilniki-svetilniki-serii-lsp-dla-luminescentnyh-lamp-ip65/26662/ | шт | 10
25 | Лампа T8/G13 | http://www.osram.ru/osram_ru/products/lamps/fluorescent-lamps/fluorescent-lamps-t8/lumilux-t8/index.jsp | шт | 10
26 | Светильник ДПО 1601 серый круг LED 8Вт IP54 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=10329&sphrase_id=680591 | шт | 20
27 | Труба гофр.ПНД d 16 с зондом ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-kabelenesushhije-sistemy-truby-dla-prokladki-kabela-truby-gofrirovannyje-pnd/27553/ | м | 64
28 | Держатель с защёлкой CF 16 ИЭК | http://iek5.ru/products/prochije-tovary-iek/22351/ | шт | 230
30 | Труба гладкая жесткая ПВХ d16 ИЭК белая (111м) | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-kabelenesushhije-sistemy-truby-dla-prokladki-kabela-truby-gladkije-zhestkije-pvkh/27491/ | м | 10
31 | Поворот на 90 труба-труба CRS16G ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-kabelenesushhije-sistemy-truby-dla-prokladki-kabela-aksessuary-dla-trub-ip40/25694/ | шт | 10
32 | Кабель ПВС 3х2,5 (синий; ж-зеленый; белый…) | http://raduga-podarkov.ru/catalog/631 | м | 40
33 | Кабель ПВС 3х1,5 (синий; ж-зеленый; белый…) | http://raduga-podarkov.ru/catalog/631 | м | 70
34 | Провод ПуГВ 1х2,5 (желто-зеленый) | http://korona-plus.ru/store/145348/169031/?pos=2288616 | м | 30
35 | Провод ПуГВ 1х2,5 (синий) | http://petrovichstd.ru/catalog/15764/113309/ | м | 30
36 | Провод ПуГВ 1х2,5 (белый) | http://petrovichstd.ru/catalog/15764/113309/ | м | 30
37 | Провод ПВ3 1х1,5 (желто-зеленый) | http://petrovichstd.ru/catalog/15764/113309/ | м | 36
38 | Провод ПВ3 1х1,5 (синий) | http://petrovichstd.ru/catalog/15764/113309/ | м | 30
39 | Провод ПВ3 1х1,5 (белый) | http://petrovichstd.ru/catalog/15764/113309/ | м | 200
40 | Наконечник-гильза Е1508 1,5мм2 с изолированным фланцем (красный) (100 шт) ИЭК | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-nakonechniki-otvetviteli-sojediniteli-nakonechniki-gilzy-je-mednyje-luzhenyje/24791/ | упак | 10
41 | Наконечник-гильза НГИ2 1,5-12 с изолированным фланцем (красный) (100 шт) ИЭК | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-nakonechniki-otvetviteli-sojediniteli-nakonechniki-gilzy-ngi2-mednyje-luzhenyje-s-izolirovannym-flancem-pod-dva-provoda/24862/ | упак | 10
42 | Наконечник-гильза Е2508 2,5мм2 с изолированным фланцем (синий) ИЭК (100 шт) | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-nakonechniki-otvetviteli-sojediniteli-nakonechniki-gilzy-je-mednyje-luzhenyje/24795/ | упак | 10
43 | Наконечник-гильза НГИ2 2,5-12 с изолированным фланцем (синий) ИЭК (100 шт) | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-nakonechniki-otvetviteli-sojediniteli-nakonechniki-gilzy-ngi2-mednyje-luzhenyje-s-izolirovannym-flancem-pod-dva-provoda/24870/ | упак | 10
44 | Маркер МКН-"0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 1,5 мм2 (150шт/упак) IEK | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-markery-kabelnyje/29836/ | упак | 20
45 | Маркер МКН-"0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 2,5 мм2 (100шт/упак) IEK | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-markery-kabelnyje/29837/ | упак | 10
46 | Площадка самоклеящаяся 25х25 белая под хомуты (20шт) ИЭК | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-samoklejashhijesa-ploshhadki-nejlonovyje/25300/ | упак | 10
47 | Хомут 4,8х160мм нейлон черные (100шт) ИЭК | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-khomuty-khomuty-kabelnyje-nejlonovyje/27720/ | упак | 12
48 | Саморезы по дереву 3,5х19 |  | шт. | 800
Комната для выполнения Модуля 3 (Поиск неисправностей)
№ | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во
1. | Стенд для поиска неисправностей | Собирается техническим экспертом ко дню C-5 на оборудовании для Модулей 1 и 2. | шт. | 5
"Тулбокс" Инструмент, который должен привезти с собой участник
№ п/п | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во
1 | Пояс для инструмента | На усмотрение участника | шт | 1
2 | Пассатижи | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-passatizhi/30613/ | шт | 1
3 | Боковые кусачки | На усмотрение участника | шт | 1
4 | Устройство для снятия изоляции 0,2-6мм | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-instrument-dla-snatija-izolacii/21594/ | шт | 1
5 | Инструмент для снятия оболочки с кабеля СОК-5 ИЭК | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-instrument-dla-snatija-izolacii/22727/ |  | 1
6 | Набор отверток плоских (2,2; 2,5; 3,0; 3,2; 4,0; 5,0) | На усмотрение участника | шт | 1
7 | Набор отверток крест (0, 1, 2, 3) | На усмотрение участника | шт | 1
8 | Мультиметр универсальный | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-multimetry-i-tokoizmeritelnyje-kleshhi/24583/ | шт | 1
| Уровень, L= 150см | На усмотрение участника | шт | 1
9 | Уровень, L= 40см | На усмотрение участника | шт | 1
10 | Ключ разводной, D= 20мм | На усмотрение участника | шт | 1
11 | Молоток | На усмотрение участника | шт | 1
12 | Кернер | На усмотрение участника | шт | 1
13 | Набор бит для шуруповерта | На усмотрение участника | шт | 1
14 | Сверло HAMMER DR MT 6,0-40,0мм*105/13мм | http://www.220-volt.ru/catalog-62251/ | шт | 1
15 | Коронка по металлу D=22мм | http://www.220-volt.ru/catalog-222321/ | шт | 1
16 | Стусло поворотное | http://www.220-volt.ru/catalog-75017/#reviews | шт | 1
17 | Струбцина | http://www.220-volt.ru/catalog-143034/ | шт | 2
18 | Ножовка по металлу | На усмотрение участника | шт | 1
19 | Напильник плоский | На усмотрение участника | шт | 1
20 | Напильник круглый | На усмотрение участника | шт | 1
21 | Ящик для инструмента | На усмотрение участника | шт | 1
22 | Прибор для проверки сопротивления изоляции, мегаомметр испытательным напряжением 500В | http://shop.radio-service.ru/shop/cifrovie_megaommetry/ | шт | 1
23 | Рулетка | На усмотрение участника | шт | 1
24 | Карандаш | На усмотрение участника | шт | 1
25 | Резинка | На усмотрение участника | шт | 1
26 | Маркер | На усмотрение участника | шт | 1
27 | Торцевой ключ и сменные головки | http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/gaechnye_klyuchi_i_otvertki/nabory_instrumentov/13811013/ | шт | 1
28 | Фонарик налобный | На усмотрение участника | шт | 1
29 | Шуруповерт аккумуляторный | На усмотрение участника | шт | 1
30 | Клещи обжимные КО-04Е 0,5-6,0 мм2 (квадрат) | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-kleshhi-obzhimnyje/22951/ | шт | 1
31 | Клещи обжимные КО-02 1,5-2,5мм ИЭК | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-kleshhi-obzhimnyje/22949/ | шт | 1
32 | Кусачки арматурные (болторез) КПЛ-14 | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-kusachki-dla-provolochnyh-lotkov/ | шт | 1
http://kvt-shop.ru/product/nozh-monterskij-skladnoj-nm-02-kvt-57597/ | Нож монтерский НМ-2 | http://kvt-shop.ru/product/nozh-monterskij-skladnoj-nm-02-kvt-57597/ | шт | 1
| Угломер | На усмотрение участника | шт | 1
33 | Угольник металлический | http://www.techport.ru/katalog/products/instrumenty/ruchnoj-instrument/ruchnoj-izmeritelnyj-instrument/ugolniki/ugolnik-slesarnyj-fit-celno-metallicheskij-300548 | шт | 1
НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)
Оборудование, инструменты и мебель
№ п/п | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во
СКЛАД
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.
№ п/п | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во
1 | Рабочий стол | ширина 600 мм, длина 1200 мм | шт. | 1
2 | Стул | на усмотрение организатора | шт. | 1
3 | Электроснабжение: 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт. |  | шт. | 1
4 | Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров) | на усмотрение организатора | шт. | 1
5 | Стеллаж металлический сборный (разборный) ТС 34 | http://best-sklad.ru/item/stellazhi-metallicheskie/stellazhi-metallicheskie-sbornye-razbornye/tc | шт. | 3
6 | Комплект инструментов (Тулбокс) | Комплект инструментов из раздела ТУЛБОКС | шт. | 1
7 | Комплект оборудования для Модуля 1 и 2 | Запасной комплект оборудования по спискам Модуля 1 и Модуля 2 | шт. | 1
8 | Вилка переносная ССИ-014 16А ИЭК | http://iek5.ru/products/obshheje-silovyje-razemy-silovyje-razjemy-serii-magnum/21743/ | шт | 3
9 | Эл.Двиг.3ф.АИР 56B4 380В 0,18кВт 1500об/мин 2081 DRIVE ИЭК | http://iek5.ru/products/elektrodvigateli/29736/ | шт. | 3
КОМНАТА УЧАСТНИКОВ
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.
№ п/п | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во
1 | Электроснабжение: 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт. |  | шт. | 1
2 | Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров) | на усмотрение организатора | шт. | 2
КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.
№ п/п | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во
1. | Рабочий стол; | ширина 600 мм, длина 1200 мм | шт. | 8
2. | Стул; | на усмотрение организатора | шт. | 16
| Электроснабжение: 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт. | на усмотрение организатора | шт.
3. | Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров) | на усмотрение организатора | шт. | 2
5. | Планшеты для экспертов | на усмотрение организатора | шт. | 15
6. | Ручки, карандаши, ластики | на усмотрение организатора | шт. | 15
7. | Комплект маркеров (ЧКЗС), | на усмотрение организатора | шт. | 2
9. | Флипчарт с бумагой | на усмотрение организатора | шт. | 1
10. | Вешалка для одежды по количеству экспертов и участников | на усмотрение организатора | шт. | 1
11. | Набор первой медицинской помощи; | на усмотрение организатора | шт. | 1
12. | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | на усмотрение организатора | шт. | 2
13. | Кулер с водой; | на усмотрение организатора | шт. | 1
14. | Наличие WiFi. | на усмотрение организатора
КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.
№ п/п | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во
1 | Рабочий стол | ширина 600 мм, длина 1200 мм | шт. | 1
2 | Стул | на усмотрение организатора | шт. | 1
3 | Электроснабжение: 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт. |  | шт.
4 | Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров) | на усмотрение организатора | шт. | 3
5 | Компьютер | не ниже Intel core i5, с предустановленным ПО (MS Office 2010, Autocad 2016, LOGO SC8, ETS5) | шт. | 1
6 | Ноутбук | не ниже Intel core i5, с предустановленным ПО (MS Office 2010, Autocad 2016, LOGO SC8, ETS5) | шт. | 1
7 | Точка подключения проводного internet | на усмотрение организатора | шт. | 2
9 | A4 цветной принтер + запасной картридж к нему | на усмотрение организатора | шт. | 1
10 | Ручки, карандаши, ластики | на усмотрение организатора | шт. | 3
11 | Ножницы | на усмотрение организатора | шт. | 2
12 | Скотч бумажный | на усмотрение организатора | шт. | 2
13 | Скотч двухсторонний | на усмотрение организатора | шт. | 2
14 | Скотч | на усмотрение организатора | шт. | 2
15 | Степлер 24/6 | на усмотрение организатора | шт. | 1
16 | Степлер №10 | на усмотрение организатора | шт. | 1
17 | Бумага формата А4, коробка 2000 л. | на усмотрение организатора | шт. | 1
19 | Кулер с водой; | на усмотрение организатора | шт. | 1
20 | Наличие WiFi. | на усмотрение организатора | шт. | 1
ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.
№ | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ
№ п/п | Наименование | Описание
1 | Электричество на 1 пост для участника | Освещение местное: (Г-1, 300Лк) Электроснабжение: 1 х 3 ф. U=380В, 1 х 1 ф. U=220В, P=2кВт. (с защитой от к.з., перегрузки и токов утечки на каждом рабочем месте)
2 | Покрытие пола на посту участника | Не ковролин, должно легко подметаться