## Лист1
НА 1-ГО УЧАСТНИКА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)
Оборудование, инструменты и мебель
№ | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | ст-ть
Расходные материалы (комплектующие)
Модуль 1А
Щит управления (ЩУ)
№ | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во | Ст-ть
1 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-metallicheskije-obolochki-shhity-s-montazhnoj-panelju/23404/ | шт | 1 | 2000
2 | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка С ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-modulnoje-oborudovanije-avtomaticheskije-vykluchateli-do-100a-avtomaticheskije-vykluchateli-va47-29/21289/ | шт | 1 | 250
3 | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-modulnoje-oborudovanije-avtomaticheskije-vykluchateli-do-100a-avtomaticheskije-vykluchateli-va47-29/21229/ | шт | 1 | 100
4 | DIN-рейка (25см) оцинкованная | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-din-rejki/20996/ | шт | 3 | 20
5 | Кабель канал перфорированный 25х60 перф. "ИМПАКТ" | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-kabelenesushhije-sistemy-kabel-kanaly-i-aksessuary-perforirovannyj-kabel-kanal-serii-impakt/22735/ | м. | 1.5 | 80
6 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) L+PEN 2х7 ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-shiny-nulevyje-v-korpuse/27847/ | шт | 1 | 350
7 | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-promyshlennyh-ustanovok-kommutacionnoje-oborudovanije-kontaktory-malogabaritnyje-serii-kmi/23104/ | шт | 2 | 450
9 | Реле РТИ-1305 электротепловое 0,63-1,0А ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-promyshlennyh-ustanovok-ustrojstva-zashhity-dvigatelej-rele-elektroteplovoje-serii-rti/26113/ | шт | 1 | 500
10 | Механизм блокировки для КМИ (09-32А) | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-promyshlennyh-ustanovok-kommutacionnoje-oborudovanije-dopolnitelnyje-ustrojstva-dla-kontaktorov-kmi-i-kti-katushki-upravlenija-dla-kontaktorov-kmi-i-kti--mehanizmy-blokirovki-dla-reversivnoj-skhemy-kmi/24539/ | шт | 1 | 180
11 | Сальник d= 25мм (Dотв.бокса 32мм) | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-salniki/26417/ | шт | 3 | 10
12 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-ogranichiteli-na-din-rejku/24910/ | шт | 6 | 15
13 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-klemmnyje-zazhimy-serii-zni/22636/ | шт | 17 | 15
14 | Пластиковая заглушка ЗНИ-4мм2 серый ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-shkafy-boksy-i-prenadlezhnosti-k-nim-prinadlezhnosti-dla-raspredelitelnyh-shkafov-klemmnyje-zazhimy-serii-zni/22471/ | шт | 1 | 10
15 | Лампа сигнальная ЛС-47 (зеленая) |  | шт | 1
16 | Звонок ЗД-47 на DIN-рейку ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-modulnoje-oborudovanije-zvonok-zd-47/22667/ | шт | 1 | 150
17 | ПЛК ОВЕН ПР110-220.8ДФ.4Р + комплект для программирования, SIEMENS LOGO или др. | https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/6ED1052-2FB00-0BA8 | шт | 1 | 8000
18 | Выключатель концевой 1-N.O. 1-N.C. (ОВЕН MTB4-LZ8104) | На усмотрение организатора | шт | 2 | 1000
19 | Лампа AL-22TE сигнальная d22мм желтый неон/240В цилиндр ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-promyshlennyh-ustanovok-ustrojstva-podachi-komand-i-signalov-svetosignalnyje-indikatory-knopki-upravlenija-i-perekluchateli/23952/ | шт | 2 | 100
20 | Лампа AL-22TE сигнальная d22мм красный неон/240В цилиндр ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-promyshlennyh-ustanovok-ustrojstva-podachi-komand-i-signalov-svetosignalnyje-indikatory-knopki-upravlenija-i-perekluchateli/23954/ | шт | 1 | 120
21 | Кнопка ABLFS-22 красный d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-promyshlennyh-ustanovok-ustrojstva-podachi-komand-i-signalov-svetosignalnyje-indikatory-knopki-upravlenija-i-perekluchateli/22990/ | шт | 1 | 220
22 | Кнопка ABLFS-22 зеленый d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-promyshlennyh-ustanovok-ustrojstva-podachi-komand-i-signalov-svetosignalnyje-indikatory-knopki-upravlenija-i-perekluchateli/22989/ | шт | 2 | 250
23 | Розетка стационарная ССИ-114 16А | http://iek5.ru/products/obshheje-silovyje-razemy-silovyje-razjemy-serii-magnum/26237/ | шт | 1 | 210
24 | Переносная вилка ССИ-014, 16А | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=59489 | шт | 1 | 250
25 | Вилка стационарная ССИ-515, 16А | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=59489 | шт | 1 | 250
26 | Переносная розетка ССИ-215, 16А | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=59489 | шт | 1 | 250
27 | Держатель с защёлкой CF 20 ИЭК | http://iek5.ru/products/prochije-tovary-iek/22351/ | шт | 4
28 | Кнопочный пост (КП103) на 3 места | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-promyshlennyh-ustanovok-ustrojstva-podachi-komand-i-signalov-korpusa-postov-kp-dla-ustanovki-knopok-upravlenija/23347/ | шт | 2 | 150
29 | Лоток проволочный 35х100 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9198 | м | 1.5 | 50
30 | Кронштейн настенный осн.100 мм. INOX | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-kabelenesushhije-sistemy-aksessuary-dla-metallicheskih-lotkov-kronshtejn/30289/ | шт | 4 | 450
31 | Соединительный комплект двойной MDS20 | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-kabelenesushhije-sistemy-aksessuary-dla-metallicheskih-lotkov-aksessuary-dla-metallicheskih-lotkov-bolty/27000/ | шт | 10 | 35
32 | Магистральный кабель-канал 100х60 Элекор | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9185 | м | 2 | 100
33 | Магистральный кабель-канал 40х25 Элекор | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9185 | м | 2 | 100
34 | Заглушка КМЗ к.к. 100х60 | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9185 | шт | 2 | 100
35 | Труба гладкая жесткая ПВХ d16 ИЭК | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9190 | м | 2 | 100
36 | Поворот на 90 труба-труба CRS16G ИЭК | http://iek5.ru/products/oborudovanije-dla-raspredelenija-energii-kabelenesushhije-sistemy-truby-dla-prokladki-kabela-aksessuary-dla-trub-ip40/25694/ | шт | 2 | 50
37 | Труба гофр.ПНД d 16 с зондом ИЭК | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9190 | м | 2 | 15
38 | Держатель с защёлкой CF 16 ИЭК | http://iek5.ru/products/prochije-tovary-iek/22351/ | шт | 10 | 2
39 | Труба гофр.ПНД d 20 с зондом ИЭК | http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9190 | м | 1 | 1
40 | Саморезы по металлу с пером | На усмотрение организатора | шт. | 14 | 1
41 | Саморезы универсальные 3,5х25 | На усмотрение организатора | шт. | 80 | 1
42 | Провод ПВ3 1х6 (желто-зеленый) | На усмотрение организатора | м | 3 | 10
43 | Провод ПВ3 1х2,5 (желто-зеленый) | На усмотрение организатора | м | 5 | 10
44 | Провод ПВ3 1х2,5 (синий) | На усмотрение организатора | м | 1 | 10
45 | Провод ПВ3 1х2,5 (белый, черный...) фазный | На усмотрение организатора | м | 8 | 10
46 | Провод ПВ1 1х2,5 (белый, черный...) фазный | На усмотрение организатора | м | 1 | 10
47 | Провод ПВ3 1х1,5 (синий) | На усмотрение организатора | м | 3 | 10
48 | Провод ПВ3 1х1,5 (белый, черный...) фазный | На усмотрение организатора | м | 25 | 10
49 | Кабель ПВС 3х1,5 | На усмотрение организатора | м | 12 | 20
50 | Кабель ПВС 5х2,5 | На усмотрение организатора | м | 5 | 20
51 | Наконечник-гильза Е6012 6мм2 с изолированным фланцем (черный) ИЭК | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-nakonechniki-otvetviteli-sojediniteli-nakonechniki-gilzy-je-mednyje-luzhenyje/24801/ | шт | 4 | 70
52 | Наконечник-гильза Е1508 1,5мм2 с изолированным фланцем (красный) ИЭК | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-nakonechniki-otvetviteli-sojediniteli-nakonechniki-gilzy-je-mednyje-luzhenyje/24791/ | шт | 80 | 100
53 | Наконечник-гильза НГИ2 1,5-12 с изолированным фланцем (красный) ИЭК | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-nakonechniki-otvetviteli-sojediniteli-nakonechniki-gilzy-ngi2-mednyje-luzhenyje-s-izolirovannym-flancem-pod-dva-provoda/24862/ | шт | 20 | 100
54 | Наконечник-гильза Е2508 2,5мм2 с изолированным фланцем (синий) ИЭК | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-nakonechniki-otvetviteli-sojediniteli-nakonechniki-gilzy-je-mednyje-luzhenyje/24795/ | шт | 50 | 100
55 | Наконечник-гильза НГИ2 2,5-12 с изолированным фланцем (синий) ИЭК | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-nakonechniki-otvetviteli-sojediniteli-nakonechniki-gilzy-ngi2-mednyje-luzhenyje-s-izolirovannym-flancem-pod-dva-provoda/24870/ | шт | 10 | 100
56 | Хомут 4,8х160мм нейлон черные ИЭК | http://iek5.ru/products/obshheje-izdelija-dla-montazha-elektroprovodki-khomuty-khomuty-kabelnyje-nejlonovyje/27720/ | шт. | 50
"Тулбокс" Рекомендуемый инструмент, который может привезти с собой участник.
№ п/п | Наименование | Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента | Ед. измерения | Кол-во
1 | Пояс для инструмента | На усмотрение участника | шт | 1
2 | Пассатижи | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-passatizhi/30613/ | шт | 1
3 | Боковые кусачки | На усмотрение участника | шт | 1
4 | Устройство для снятия изоляции 0,2-6мм | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-instrument-dla-snatija-izolacii/21594/ | шт | 1
6 | Нож для резки кабеля с ПВХ ручкой, с фиксатором | На усмотрение участника | шт | 1
7 | Набор отверток плоских (2,2; 2,5; 3,0; 3,2; 4,0; 5,0) | На усмотрение участника | шт | 1
8 | Набор отверток крест (0, 1, 2, 3) | На усмотрение участника | шт | 1
9 | Набор отверток TX(звезда) (08; 09; 10; 15; 20) | На усмотрение участника | шт | 1
10 | Мультиметр универсальный | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-multimetry-i-tokoizmeritelnyje-kleshhi/24583/ | шт | 1
11 | Уровень, L= 40см | На усмотрение участника | шт | 1
12 | Уровень, L= 150см | На усмотрение участника | шт | 1
13 | Ключ разводной, D= 20мм | На усмотрение участника | шт | 1
14 | Молоток | На усмотрение участника | шт | 1
15 | Кернер | На усмотрение участника | шт | 1
16 | Набор бит для шуруповерта | На усмотрение участника | шт | 1
17 | Набор сверл, D= 1-10 | На усмотрение участника | шт | 1
18 | Сверло HAMMER DR MT 6,0-40,0мм*105/13мм | http://www.220-volt.ru/catalog-62251/ |  | 1
19 | Коронка по металлу D=22мм, D=32мм | http://www.220-volt.ru/catalog-222321/ | шт | 1
20 | Струбцина | http://www.220-volt.ru/catalog-143034/ | шт | 2
21 | Ножовка по металлу | На усмотрение участника | шт | 1
22 | Напильник плоский | На усмотрение участника | шт | 1
23 | Напильник круглый | На усмотрение участника | шт | 1
24 | Ящик для инструмента | На усмотрение участника | шт | 1
25 | Прибор для проверки сопротивления изоляции, мегаомметр испытательным напряжением от 250В | http://shop.radio-service.ru/shop/cifrovie_megaommetry/ | шт | 1
26 | Рулетка | На усмотрение участника | шт | 1
27 | Карандаш | На усмотрение участника | шт | 1
28 | Резинка | На усмотрение участника | шт | 1
29 | Маркер | На усмотрение участника | шт | 1
30 | Торцевой ключ и сменные головки | http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/gaechnye_klyuchi_i_otvertki/nabory_instrumentov/13811013/ | шт | 1
31 | Фонарик налобный | На усмотрение участника | шт | 1
32 | Угломер | На усмотрение участника | шт | 1
33 | Шуруповерт аккумуляторный | На усмотрение участника | шт | 1
34 | Клещи обжимные КО-04Е 0,5-6,0 мм2 (квадрат) | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-kleshhi-obzhimnyje/22951/ | шт | 1
35 | Клещи обжимные КО-02 1,5-2,5мм ИЭК | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-kleshhi-obzhimnyje/22949/ | шт | 1
36 | Кусачки арматурные (болторез) КПЛ-14 | http://iek5.ru/products/obshheje-instrument-kusachki-dla-provolochnyh-lotkov/ | шт | 1
37 | Угольник металлический | http://www.techport.ru/katalog/products/instrumenty/ruchnoj-instrument/ruchnoj-izmeritelnyj-instrument/ugolniki/ugolnik-slesarnyj-fit-celno-metallicheskij-300548 | шт | 1